Российская  Федерация

Самарская  область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.07.2019 г.                                                                                                                        №  31

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2028 годы

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Генеральным планом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский, администрация      сельского     поселения    Бахилово    муниципального     района Ставропольский  Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2028 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово» и на официальном сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети интернет http://www.bahilovo.stavrsp.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Бахилово

муниципального района Ставропольский

Самарской области                                                                                            Ю.П. Баракин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации сельского поселения  Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области       от 12.07.2019 г.  № 31

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019-2028 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2028 годы |
| --- | --- |
| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области; - Генеральный план сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | - Администрация сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский, 445168, Самарская область, Ставропольский район, с. Бахилово, ул. Советская, 39 |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММЫ, ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | - Администрация сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский, 445168, Самарская область, Ставропольский район, с. Бахилово, ул. Советская, 39 |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня: в 2028 году - 50 процентов. |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ | - мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения, строительство объектов водоснабжения ; - мероприятия по модернизации сетей электроснабжения ; - мероприятия по капитальному ремонту канализации; - мероприятия по строительству сетейгазификации; - улучшение санитарного состояния сельского поселения Бахилово; |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - Программа реализуется в один этап с 2019 по 2028год; |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 6 010 тыс. рублей, в том числе: 2019г. – 0,0 тыс.рублей; 2020г. – 0,0 тыс. рублей; 2021г. – 0,0 тыс. рублей 2022-2028 – 6010,0 тыс. рублей |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения,газификации,электроснабжения, водоотведения; - повышение удовлетворенности населения сельского поселения Бахилово уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - усовершенствование системы обращения с отходами на территории сельского поселения Бахилово; |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальной сфере, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского  поселения Бахилово муниципального района Ставропольский. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселения Бахилово на 2019-2028 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Инженерное обеспечение сельского поселения Бахилово включает в себя:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

Населенные пункты сельского поселения Бахилово обеспечены централизованным водоснабжением.

Данные о водоснабжении населенного пункта

Таблица 1

| Сооружения, характеристики |
| --- |
| 1 |
| - Местоположение и тип водозаборных сооружений (подземный) |
| Типы насосов (глубина установки;производит.) | № скв. По пас-порту | местоположение |
| Насос ЭЦВ 6-10-350 296 м-глубина установки Мощность – 7,5 м3/час, | 4345 | с. Бахилово |
| Насос ЭЦВ 6-10-350 294 м-глубина установки; Мощность – 7,5 м3/час, | 2520 | с. Бахилово |
| Насос ЭЦВ 6-10-350 250 м-глубина установки; Мощность – 7,5 м3/час, | 23227 | с. Бахилово |
| Насос ЭЦВ 6-10-350 260 м-глубина установки; Мощность – 7,5 м3/час, | б/н | с. Бахилово |

Сведения о водных объектах

| №№ п\п | Наименование водного объекта | Место нахождение (в границах населенного пункта, на расстояние от населенного пункта) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Верхний пруд | В границах населенного пункта ул. Советская |
| 2. | Нижний пруд | В границах населенного пункта ул. Советская |
| 3. | Пруд «Почкарайка» | На расстоянии 1 км от населенного пункта |
| 4. | Пруд около ДЭУ | В границах населенного пункта ул. Советская |

Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему, смонтированы из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки, колодцы и пожарные гидранты.

Общая протяжённость сетей села Бахилово – 19 км.

Износ составляет 80% .

В сельском  поселении действуют скважины мощностью 7,5 м3/час на глубине 296, 294, 260 и 250 м.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему, смонтированы из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров.

## Канализация

## В сельском поселении Бахилово централизованная система канализации в настоящее время отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки частично поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

## Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении Бахилово обеспечивается школа, д/сад, администрация, дом престарелых, ДК, офис ВОП и жилые дома.

Теплоснабжение домов усадебной застройки осуществляется от газовых,  индивидуальных котлов.

Котельные

Таблица 2

| №пп | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Проектная производитель- ность Гкал/час | Выход тепла из котельной на нужды района Гкал/час | Параметры теплоносителя С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, вентиляция | Отопление, вентиляция |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автономная газовая котельная школы | с. Бахи-лово | Хопер-80-1шт. Хопер-100-1шт. | 0,14 | 0,048 | 90-70۫ С | газ |
| 2 | Автономная газовая котельная д/ сада | с. Бахи-лово | Хопер-100-2шт. | 0,16 | 0,052 | 90-70۫ С | газ |
| 3 | Автономная газовая котельная Дома прес-тарелых | с. Бахи-лово | Хопер-100-2шт. | 0,16 | 0,057 | 90-70۫ С | газ |
| 4 | Автономная газовая котельная жилых домов | с. Бахи-лово | Микро-75-1шт. | 0,06 | 0,039 | 90-70۫ С | газ |
| 5 | Бытовой газовый котёл офиса ВОП | с. Бахи-лово | АОГВ-9,3-1шт | 0,008 | 0,013 | 90-70۫ С | газ |
| 6 | Бытовой газовый котёл ДК | с. Бахи-лово | АКГВ-29-3-1шт.;Микро-50-1шт. | 0,067 | 0,015 | 90-70۫ С | газ |
| 7 | Бытовой газовый котёл Пож. депо | с. Бахи-лово | Хопер-100-1шт. | 0,08 | 0,043 | 90-70۫ С | газ |

## Газоснабжение

Газоснабжение на территории сельского поселения Бахилово от магистральных АГРС до потребителей, осуществляет ООО «Жигулевскгоргаз».

Централизованным газоснабжением населённые пункты сельского поселения Бахилово -  обеспечены.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям, которыми являются: население, использующее газ в бытовых целях, а также в качестве топлива для источников теплоснабжения и горячего водоснабжения, и коммунально-бытовые потребители.

Газопроводные сети - стальные, проложены надземно на стойках.

Сведения об источниках централизованного газоснабжения сетевым газом (ГРС, АГРС, ГРП)  поселения  -     ГРП  – 3 шт

## Электроснабжение

Населенные пункты сельского поселения Бахилово обеспечены централизованным электроснабжением.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия,

- наружное освещение.

Перечень КТП с описанием их местоположения.

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП-201 | с. Бахилово, ул. Советская, 39Д |
| 2 | КТП-202 | с. Бахилово, ул. Магистральная, 5В |
| 3 | КТП-205 | с. Бахилово, ул. Полевая, 6А |
| 4 | КТП-41 | с. Бахилово, ул.Советская,2А |
| 5 | КТП-42 | с. Бахилово, ул.Лесная, 24А |
| 6 | КТП-ДРСУ | с.Бахилово,ул.Советская, 74А |  |
| 7 | КТП-РММ | с. Бахилово, ул. Полевая, 1л |
| 8 | КТП-Савенков | с. Бахилово,ул. Полевая, 1м |

# 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского  поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  Самарской  области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселения Бахилово муниципального района Ставропольскийна 2019-2028 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

Характеристика

На территории сельского  поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  Самарской  области 1 населенный пункт. Численность населения  1184 человек, из них централизованным водоснабжением обеспечены 970 человек.

Срок эксплуатации ряда водопроводов  и отдельных их веток истек, соответственно увеличилось количество аварий. Высокая аварийность способствует вторичному загрязнению, длительным перебоям в подаче воды, большим утечкам в сети, достигающим в отдельных случаях 30 и более процентов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м. воды.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство водопроводных сетей, оснащение всех источников приборами учета расхода воды.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского  поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский  Самарской  областина 2019-2028 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания до 2028 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2019 г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены  усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Ставропольского района, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2018 г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2019 г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета  сельского  поселения Бахилово. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры сельского  поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  Самарской  области, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации(первая очередь);

- Мероприятия по развитию газофикаций в сельской местности.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения,                         являются:

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

- Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского  поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  Самарской  области. Для решения задач программы предполагается использовать средства, областного бюджета, муниципального района Ставропольский в т.ч. выделяемые на целевые программы, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского  поселения Бахилово, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация сельского  поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский  Самарской  областии организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация сельского  поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  Самарской  областии, Собрание представителей сельского  поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  Самарской  области.

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ                                           сельского  поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  Самарской  области.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация муниципального жилья ул. Бахиловская, д. 3, кв. 1 | Присоединение к газораспределительной сети и газофикации природным газом жилых домов | местный бюджет | 350,0 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
| 2. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановка на кадастровый учет водопроводной сети: 19 км. | Оформление муниципальной собственности | местный бюджет | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети: ул. Магистральная – 500 метров ; - ул. Бахиловская – -500 метров; - ул. Жигулевская - 500 метров; | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | местный бюджет | 1 450,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | 450,0 | 500,0 |  |  |
|  | Закольцовка водопроводных сетей Ул. Магистральная – ул. Полевая - 200 метров | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | местный бюджет | 260,0 |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |
|  | Устройство водопроводной башни на вновь образованных участках молодым семьям | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | районный бюджет | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 3. | Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и устройство площадок под контейнеры | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв | местный бюджет | 500,0 |  |  |  |  | 100,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| 4. | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка светильников, устройство системы учета электрической энергии по ул. Магистральная |  | местный бюджет | 180,0 |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |
|  | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | Повышение надежности работы системы энергосбережения | местный бюджет | 750,0 |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 5 | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство выгребных ям -МКД ул. Советская, 43 -МКД ул. Советская, д.39 | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв | местный бюджет | 220,0 |  |  |  |  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |